## 国产开关
品名 | 规格 | 汇总 | 对应型号 | 面价 | 折扣 | 折后价
框架断路器 | RDW1-1000/3,In=1000A,抽出式水平接线,三段,M型控制器AC220V,电 | 17
| RDW1-1000/3,In=1000A,固定式水平接线,三段,M型控制器AC220V,电 | 2
| RDW1-1000/3,In=800A,抽出式水平接线,三段,M型控制器AC220V,电动 | 12
| RDW1-2000/3,In=1250A,抽出式水平接线,三段,L型控制器AC220V,电 | 45
| RDW1-2000/3,In=1250A,抽出式水平接线,四段,L型控制器AC220V,电 | 14
| RDW1-2000/3,In=1250A,固定式水平接线,三段,L型控制器AC220V,电 | 3
| RDW1-3200/3,In=2500A,抽出式水平接线,三段,L型控制器AC220V,电 | 3
| RDW1-3200/3,In=3200A,抽出式水平接线,三段,L型控制器AC220V,电 | 3
三锁两钥匙 | 配RDW1-3200/3，In=3200A,抽出式水平接线，三段，L型控制器AC220 | 2
塑壳断路器 | RDM1-100L/3300,In=100A,配相间隔板 | 2
| RDM1-100M/3300,In=100A,配相间隔板 | 4
| RDM1-100M/3300,In=32A,配相间隔板 | 1
| RDM1-100M/3300,In=50A,配相间隔板 | 4
| RDM1-100M/3300,In=63A,配相间隔板 | 18
| RDM1-100M/3300,In=80A,配相间隔板 | 2
| RDM1-125H/3300,In=100A,配相间隔板 | 14
| RDM1-125H/3300,In=50A,配相间隔板 | 10
| RDM1-250H/3300,In=200A,配相间隔板 | 10
| RDM1-250L/3300,In=200A,配相间隔板 | 4
| RDM1-250L/3300,In=250A,配相间隔板 | 36
| RDM1-250M/3300,In=125A,配相间隔板 | 13
| RDM1-250M/3300,In=160A,配相间隔板 | 9
| RDM1-250M/3300,In=180A,配相间隔板 | 4
| RDM1-250M/3300,In=200A,配相间隔板 | 16
| RDM1-250M/3300,In=225A,配相间隔板 | 12
| RDM1-250M/3300,In=250A,配相间隔板 | 22
| RDM1-400L/3300 In=400A,配相间隔板 | 8
| RDM1-400L/3300,In=225A,配相间隔板 | 8
| RDM1-400L/3300,In=315A,配相间隔板 | 24
| RDM1-400L/3300,In=350A,配相间隔板 | 8
| RDM1-400L/3300,In=400A,配相间隔板 | 328
| RDM1-400M/3300,In=400A,配相间隔板 | 1
| RDM1-630L/3300 In=630A,配相间隔板 | 2
| RDM1-630L/3300,In=630A,配相间隔板 | 83
| RDM1-630M/3300,In=500A,配相间隔板 | 2
| RDM1-63M/3300,In=20A,配相间隔板 | 18
| RDM1-63M/3300,In=32A,配相间隔板 | 10
| RDM1-63M/3300,In=63A,配相间隔板 | 2
| RDM1-800M/3300,In=800A,配相间隔板 | 2
微型断路器 | RDX65-63 2P/C20A | 24
以下为省网国网投标用产品
框架断路器 | RDW1-1000/800A 3P 抽屉 | 1
| RDW1-1000/1000A 3P 抽屉 | 1
| RDW1-2000/1250A 3P 抽屉 | 1
| RDW1-2000/2000A 3P 抽屉式 | 1
塑壳断路器 | RDM1E-800M/3400-630A | 1
| RDM1E-400M/3400-400A | 1
| RDM1E-250M/3400-250A | 1
| RDM1E-225M/3400-225A | 1

## 除湿器
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
自动除湿加热器 | KS-3-2S(TH)/AC220V 嵌入式（含传感器） | 200
温湿度控制器 | BDH-200,AC220V,配5米软管 | 200
温湿度控制器 | BDH-C1,AC220V | 200
温湿度控制器 | HCS-A50 | 200

## 铜加工件
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期 | 备注：可设区间价
接地小触头 | 400A | 20
静触头 | φ35*72 | 3000
| φ35*82 | 3000
| φ49*82 | 500
捆绑式触头(梅花触头) | 630-1250A,24片 | 200
| 630A,12片 | 100
拉簧式扁触头（一次动触头） | 一次动触头JYN2-10/400A | 100
铜触臂 | 630A,φ45*197,螺纹板孔φ17 | 100
| 630A,φ45*310,螺纹板孔φ17 | 4

## 仪表
品名 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
单相电流表（变比不可调）
单相电流表（变比可调）
单相电压表
三相电流表（变比不可调）
三相电流表（变比可调）
三相电压表
多功能表（可扩展功能包含：脉冲、继电器报警/遥控输出、模拟量 开关量、RS-485 MODBUS协议、复费率、谐波测量等）

## 温控、加热器
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
加热器 | DJR-100W,AC220V | 100
| DJR-100W,AC220V,硅橡胶 | 1000
| DJR-50W,AC220V | 100
| DJR-50W,AC220V,硅橡胶 | 2000
| DJR-75W,AC220V,硅橡胶 | 100
| DJR-75W,AC220V,铝合金 | 500
湿度控制器 | S2K(TH),AC220V,嵌入式,(含传感器) | 530
| SK(TH),AC220V,嵌入式, | 800
| SK-DB,AC220V,嵌入式, | 100
温度控制器 | WK-JH,AC220V,嵌入式 | 500
温湿度控制器 | WSK-1JH(TH),AC220V,基座式, | 10
| WSK-1JH(TH),AC220V,嵌入式 | 100

## 失压计时仪
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
失压计时仪 | DSJ-1A,3*100V,5A,带报警触点 | 20
| JSY-123BS20,3*100V,5A,东莞市旗港实业有限公司,送检 | 10
| JSY-1B,3*100V,3*5A | 30
| JSY-301B,福州九荣,申请资产码,送检 | 50

## 电气辅件
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
编织网管 | φ38 | 1200
拨开式线槽 | 直径20 | 7000
| 直径30 | 5850
| 直径40 | 2800
不间断电源UPS | 2AH,1000VA,输入输出电压AC220V | 120
| 2AH,2000VA,输入输出电压AC220V | 10
| UPS-1000VA,后备式,2Ah,输入输出AC220V，延时30分钟 | 10
| UPS-1000VA,后备式,2Ah,输入输出电压AC220V | 10
| UPS-1000VA,后备式,输入输出电压AC220V | 10
| UPS-1000VA,在线式,输入输出电压AC220V,1H | 10
| UPS-1000VA在线式,输入输出电压AC220V | 10
| UPS-2000VA,在线式,2Ah,输入输出电压AC220V | 10
| UPS-500VA,后备式,2AH | 10
触头盒 | JYN2-10Q/90*165,630-1600A | 110
刀熔开关 | QSA-1000/3 | 10
| QSA-1000/3（加长轴285mm） | 10
| QSA-125/3 | 10
| QSA-160/3 | 10
| QSA-250/3 | 50
| QSA-400/3 | 150
| QSA-630/3 | 200
| QSA-800/3 | 100
低压隔离开关 | HD11-400/38 | 10
| HD13BX-1000/31 | 210
| HD13BX-1000/31,上海金工电器 | 10
| HD13BX-1000/41,上海金工电器 | 10
| HD13BX-1500/31 | 250
| HD13BX-1500/41 | 10
| HD13BX-200/31,上海金工电器 | 20
| HD13BX-2000/31,上海金工电器 | 70
| HD13BX-2000/41,上海金工电器 | 10
| HD13BX-400/31 | 100
| HD13BX-400/31,上海金工电器 | 10
| HD13BX-600/31 | 150
| HD13BX-600/31,上海金工电器 | 10
| HD13BX-600/41,上海金工电器 | 10
| HS13BX-1000/41,上海金工电器 | 10
| HS13BX-1500/41,上海金工电器 | 10
| HS13BX-2000/41,单刀片，上海金工电器 | 10
| HS13BX-400/41,上海金工电器 | 10
| HS13BX-600/31,上海金工电器 | 10
| HS13BX-600/41,上海金工电器 | 30
| QP-1000/3 | 120
| QP-1000/4 | 10
| QP-1250/3 | 20
| QP-1600/3 | 10
| QP-2000/3 | 10
| QP-250/3 | 30
| QP-3150/3 | 10
| QP-630/3 | 50
电度表 | DD862-4,220V,1.5（6）A | 10
硅橡胶铜触臂 | 1250A,φ50mm*267mm,螺纹板孔φ13 | 10
| 1250A,φ50mm*267mm,螺纹板孔φ17 | 10
| 630A,φ45mm*267mm,螺纹板孔φ13 | 150
| 630A,φ45mm*267mm,螺纹板孔φ17 | 100
硅橡胶铜铝触臂 | 630A,φ45mm*315mm,螺纹板孔φ17 | 100
黑色网管 | φ25 | 7000
接头盒黑色扣子 | 接头盒黑色扣子 | 100
接线盒 | 6D接线盒,海盐双环 | 200
| DFY-1,海盐 | 100
| DFY-1B,海盐 | 1000
| DFY-1B,海盐双环 | 200
| DFY-1B,上海航大品牌 | 50
| DFY-2B,海盐 | 1000
| DFY-2B,海盐双环 | 100
| DFY-2B,上海航大 | 100
绝缘子 | 高度140mm,两端M16 | 1000
| 高度140mm,上法兰M16,下法兰M12 | 6000
控制变压器 | BK-400VA,AC220V/100V | 150
连体绝缘子 | ZNZX1-10Q/630A~1600A | 100
门锁 | 1031X-A(开孔∮25)(漳州地区) | 100
| 1031型电业锁,丹东百安锁业,开孔∮30（注:普通计量用） | 200
| 1031型电业锁,丹东百安锁业,开孔∮30（注：普通计量用） | 300
| MS705-H3,锁舌高度35mm | 1700
| MS705-H5,锁舌高度42mm | 1700
熔断器 | RT14-40A 含底座 | 20
熔断器(套) | RT14-32/20A,含底座 | 10
| RT14-32/25A,含底座 | 40
| RT14-32/32A,含底座 | 50
| RT14-63/32A,含底座 | 10
| RT14-63/40A,含底座 | 100
| RT14-63/63A,含底座 | 800
| RT19-125/100A,含底座 | 50
| RT19-125/80A,含底座 | 300
| RT19-63/40A,含底座 | 10
| RT19-63/63A,含底座 | 20
熔断器（套） | NT000-80A | 10
| NT00-100A,含底座 | 280
| NT00-125A,含底座 | 100
| NT00-160A,含底座 | 450
| NT00-16A,含底座 | 10
| NT00-20A,含底座 | 100
| NT00-25A,含底座 | 30
| NT00-32A,含底座 | 800
| NT00-40A,含底座 | 200
| NT00-50A,含底座 | 200
| NT00-63A,含底座 | 2500
| NT00-80A,含底座 | 600
| RT20-2,160A，含底座 | 10
| RT20-2,315A，含底座 | 10
熔断器芯 | NT00-100A | 10
| NT00-125A | 10
| NT00-160A | 10
| NT1-200A | 50
| NT1-250A | 50
| NT2-200A,配QSA-400/3 | 10
| NT2-250A | 20
| NT2-315A | 50
| NT2-400A | 400
| NT3-400A | 50
| NT3-500A | 200
| NT3-630A | 400
| NT3-800A | 400
| NT4-1000A | 100
| NT4-1000A,配QSA-1000/3 | 100
| NT4-800A | 10
| RS0-1200/800A | 50
| RT19-125/125A,含底座 | 60
时间继电器 | JS14A-10/00,AC220V | 60
| JS14P-10/00,DC220V | 10
| JS14P-21,DC220V | 10
| JS14P-23,DC220V,板前接线 | 10
| ST3PA-A,AC220V，延时时长:0.5S/5S/30S/3Min,导轨安装 | 20
| ST3PA-D,AC220V，延时时长:1-10s/100s/100m/60m,导轨安装 | 20
无尘纸 | 无尘纸 | 10
无功电度表 | DX863-4,3*100V,1.5（6）A | 10
无功电度表（待删除） | DX863-2,3*100V,3（6）A | 10
消谐器 | WNXIII-10/B,AC220V | 10
| WNXIII-10/B,DC220V,浙江华光 | 10
| WNXIII-10/C,AC/DC110V | 10
| WNXIII-10/C,DC220V | 30
消谐装置 | LXQ(D)II-10,适用半绝缘电压互感器 | 10
| ZB-LXQ-10 | 20
蓄电池 | NP-12V/12AH | 30
| NP-12V/24AH | 500
| NP-12V/38AH | 100
有功电度表 | DS862-4,3*100V,1.5（6）A | 50
| DS864-2,3*100V,3(6)A | 20
| DT862-4,3*220V/380V,1.5（6）A | 100
| DT862-4,3*220V/380V,5（20）A | 10
| DT862-4,380V/220V,15（60）A | 10
| DT864-2,380V/220V,3（6）A | 10
整流桥 | KBPC3510 | 50
智能时控开关 | NKG1 AC220V | 50
智能时控仪 | KG316T,AC220V | 50
中间变压器 | BK-25VA,AC220V/24V | 10
| BK-25VA,AC380V/24V | 10
组合开关 | HZ10-100P/3P | 30

## 低压互感器
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
低压电流互感器 | LMK2-0.66,10/5,0.5级,30I | 10
| LMK2-0.66,100/5,0.2S级,30I | 50
| LMK2-0.66,100/5,0.5级,30I | 1600
| LMK2-0.66,100/5,0.5级,30II | 10
| LMK2-0.66,100/5,0.5级,φ30 | 500
| LMK2-0.66,1000/5,0.5级,40II | 400
| LMK2-0.66,1000/5,0.5级,50II | 100
| LMK2-0.66,1000/5,0.5级,60II | 400
| LMK2-0.66,1000/5,0.5级,80II | 10
| LMK2-0.66,1200/5,0.5级,40II | 10
| LMK2-0.66,1200/5,0.5级,50II | 300
| LMK2-0.66,1200/5,0.5级,60II | 1500
| LMK2-0.66,1200/5,0.5级,80II | 150
| LMK2-0.66,15/5,0.5级,30I | 10
| LMK2-0.66,150/5,0.2S级,30I | 10
| LMK2-0.66,150/5,0.5级,30I | 1200
| LMK2-0.66,150/5,0.5级,φ30 | 500
| LMK2-0.66,1500/5,0.5级,50II | 300
| LMK2-0.66,1500/5,0.5级,60II | 1000
| LMK2-0.66,1500/5,0.5级,80I | 10
| LMK2-0.66,1500/5,0.5级,80II | 100
| LMK2-0.66,1600/5,0.2S级,80II | 10
| LMK2-0.66,1600/5,0.5级,60II | 20
| LMK2-0.66,20/5,0.2S级,30I | 10
| LMK2-0.66,20/5,0.5级,30I | 50
| LMK2-0.66,20/5,0.5级,φ30 | 10
| LMK2-0.66,200/5,0.2S级,30I | 50
| LMK2-0.66,200/5,0.2级,30I | 30
| LMK2-0.66,200/5,0.5S级,30I | 10
| LMK2-0.66,200/5,0.5级,30I | 2500
| LMK2-0.66,200/5,0.5级,30II | 10
| LMK2-0.66,200/5,0.5级,40II | 50
| LMK2-0.66,200/5,0.5级,50II | 10
| LMK2-0.66,200/5,0.5级,φ30 | 400
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,100II | 10
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,100III | 10
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,120II | 50
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,150II | 10
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,50III | 10
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,60II | 800
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,60III | 20
| LMK2-0.66,2000/5,0.5级,80II | 100
| LMK2-0.66,25/5,0.5级,30I | 100
| LMK2-0.66,25/5,0.5级,φ30 | 30
| LMK2-0.66,250/5,0.5S级,30I | 10
| LMK2-0.66,250/5,0.5级,30I | 2000
| LMK2-0.66,250/5,0.5级,30II | 50
| LMK2-0.66,2500/5,0.5级,100II | 100
| LMK2-0.66,2500/5,0.5级,100III | 50
| LMK2-0.66,2500/5,0.5级,60III | 50
| LMK2-0.66,2500/5,0.5级,80II | 10
| LMK2-0.66,2500/5,0.5级,80III | 10
| LMK2-0.66,30/5,0.2S级,30I | 10
| LMK2-0.66,30/5,0.5级,30I | 80
| LMK2-0.66,300/1,0.5级,30I | 10
| LMK2-0.66,300/5,0.2S级,30I | 10
| LMK2-0.66,300/5,0.5级,30I | 2000
| LMK2-0.66,300/5,0.5级,30II | 100
| LMK2-0.66,300/5,0.5级,40II | 10
| LMK2-0.66,3000/5,0.5级,100II | 50
| LMK2-0.66,3000/5,0.5级,100III | 100
| LMK2-0.66,3000/5,0.5级,120II | 20
| LMK2-0.66,3000/5,0.5级,80III | 20
| LMK2-0.66,350/5,0.5级,30I | 200
| LMK2-0.66,40/5,0.5级,30I | 500
| LMK2-0.66,40/5,0.5级,φ30 | 50
| LMK2-0.66,400/5,0.2S级,30I | 20
| LMK2-0.66,400/5,0.5S级,30I | 10
| LMK2-0.66,400/5,0.5S级,40II | 10
| LMK2-0.66,400/5,0.5级,30I | 6000
| LMK2-0.66,400/5,0.5级,30II | 100
| LMK2-0.66,400/5,0.5级,40I | 50
| LMK2-0.66,400/5,0.5级,40II | 500
| LMK2-0.66,400/5,0.5级,50II | 80
| LMK2-0.66,4000/5,0.5级,100II | 10
| LMK2-0.66,4000/5,0.5级,100III | 200
| LMK2-0.66,4000/5,0.5级,120II | 20
| LMK2-0.66,4000/5,0.5级,200II | 20
| LMK2-0.66,50/5,0.2S级,30I | 50
| LMK2-0.66,50/5,0.5级,30I | 1500
| LMK2-0.66,50/5,0.5级,φ30 | 400
| LMK2-0.66,500/5,0.2S级,40I | 20
| LMK2-0.66,500/5,0.5级,30I | 100
| LMK2-0.66,500/5,0.5级,40I | 500
| LMK2-0.66,500/5,0.5级,40II | 800
| LMK2-0.66,500/5,0.5级,50II | 80
| LMK2-0.66,500/5,0.5级,60II | 50
| LMK2-0.66,5000/5,0.5级,125III | 30
| LMK2-0.66,5000/5,0.5级,200II | 20
| LMK2-0.66,5000/5,0.5级,225II | 10
| LMK2-0.66,5000/5,0.5级,260II | 10
| LMK2-0.66,600/5,0.2S级,40I | 10
| LMK2-0.66,600/5,0.5S级,40II | 10
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,30I | 150
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,40I | 800
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,40II | 800
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,50I | 10
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,50II | 150
| LMK2-0.66,600/5,0.5级,60II | 50
| LMK2-0.66,700/5,0.5级,40I | 20
| LMK2-0.66,75/5,0.2S级,30I | 10
| LMK2-0.66,75/5,0.5级,30I | 800
| LMK2-0.66,75/5,0.5级,φ30 | 500
| LMK2-0.66,750/5,0.5级,40I | 100
| LMK2-0.66,750/5,0.5级,40II | 110
| LMK2-0.66,80/5,0.5级,30I | 100
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,40I | 100
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,40II | 500
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,50II | 100
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,60I | 10
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,60II | 500
| LMK2-0.66,800/5,0.5级,80II | 10
| LMZ1-0.66,1000/5,0.5级,60II | 10
| LMZ1-0.66,1000/5,0.5级,80II | 50
| LMZ1-0.66,1200/5,0.5级,60II | 30
| LMZ1-0.66,1200/5,0.5级,80II | 80
| LMZ1-0.66,150/5,0.2S级,30I | 10
| LMZ1-0.66,1500/5,0.5级,60II | 20
| LMZ1-0.66,1500/5,0.5级,80II | 100
| LMZ1-0.66,2000/5,0.5级,80II | 20
| LMZ1-0.66,250/5,0.2S级,30I | 10
| LMZ1-0.66,300/5,0.5级,40II | 80
| LMZ1-0.66,400/5,0.5级,30I | 50
| LMZ1-0.66,400/5,0.5级,40II | 50
| LMZ1-0.66,600/5,0.5级,40II | 20
| LMZ1-0.66,800/5,0.5级,40II | 10
| LMZ1D-SKX1,150/5,0.2S级,30I | 10
| LMZ1D-SKX2,0.2S,150/5,30I | 10
| LMZ2-0.66,1000/5,0.2S级,50II | 10
| LMZ2-0.66,1000/5,0.2S级,60II | 30
| LMZ2-0.66,1000/5,0.2S级,60II,浇注式铭牌、极性 | 50
| LMZ2-0.66,1200/5,0.2S级,60II,浇注式铭牌 极性 | 50
| LMZ2-0.66,1200/5,0.5级,60II | 10
| LMZ2-0.66,150/5,0.2S级,30I | 10
| LMZ2-0.66,1500/5,0.2S级,60II,浇注式铭牌、极性 | 50
| LMZ2-0.66,1500/5,0.5级,60II | 50
| LMZ2-0.66,1500/5,0.5级,80II | 10
| LMZ2-0.66,200/5,0.2S级,30I,浇注式铭牌、极性 | 10
| LMZ2-0.66,2000/5,0.2S级,100III | 10
| LMZ2-0.66,2000/5,0.2S级,60II | 10
| LMZ2-0.66,2000/5,0.5级,60II | 50
| LMZ2-0.66,2000/5,0.5级,80II | 20
| LMZ2-0.66,300/5,0.2S级,40II,浇注式铭牌、极性 | 10
| LMZ2-0.66,3000/5,0.2S级,120III,浇注式铭牌、极性 | 20
| LMZ2-0.66,3000/5,0.5级,80III | 50
| LMZ2-0.66,400/5,0.2S级,30I | 50
| LMZ2-0.66,400/5,0.2S级,30II,浇注式铭牌、极性 | 10
| LMZ2-0.66,400/5,0.2S级,40II | 50
| LMZ2-0.66,400/5,0.2S级,40II,浇注式铭牌、极性 | 40
| LMZ2-0.66,400/5,0.2S级,50II | 10
| LMZ2-0.66,400/5,0.5级,30I | 10
| LMZ2-0.66,400/5,0.5级,40II | 10
| LMZ2-0.66,4000/5,0.5级,120III | 50
| LMZ2-0.66,500/5,0.2S级,40I | 10
| LMZ2-0.66,500/5,0.2S级,50II | 10
| LMZ2-0.66,600/5,0.2S级,40I,浇注式铭牌、极性 | 20
| LMZ2-0.66,750/5,0.2S级,40II,浇注式铭牌、极性 | 10
| LMZ2-0.66,800/5,0.2S级,60II,浇注式铭牌、极性 | 10
| LMZ2D-SKX1,200/5,0.2S级,40I | 20
| LMZ2D-SKX1,250/5,0.2S级,40I | 20
| LMZ2D-SKX1,300/5,0.2S级,40I | 10
| LMZ2D-SKX1,400/5,0.2S级,30I | 10
| LMZ2D-SKX1,400/5,0.2S级,40I | 150
| LMZ2D-SKX1,400/5,0.2S级,40II | 50
| LMZ2D-SKX1,500/5,0.2S级,40I | 10
| LMZ3-0.66,600/5,0.2S级,40II | 10
| LMZ3-0.66,800/5,0.2S级,40II | 10
| LMZ3-0.66,800/5A,0.2S级,50II | 10
| LMZ31-0.66,3000/5,0.2S级,100III | 10
| LMZ3D-SKX1,600/5,0.2S级,80II | 20
| LMZ3D-SKX1,800/5,0.2S级,60II | 50
| LMZ3D-SKX1,800/5,0.2S级,80II | 20
| LMZ4D-SKX1,1000/5,0.2S级,100II | 150
| LMZ4D-SKX1,1000/5,0.2S级,60II | 400
| LMZ4D-SKX1,1200/5,0.2S级,100II | 150
| LMZ4D-SKX1,1200/5,0.2S级,60II | 100
| LMZ4D-SKX1,1500/5,0.2S级,100II | 10
| LMZ4D-SKX1,1500/5,0.2S级,60II | 20
| LMZ4D-SKX1,2000/5,0.2S级,100II | 20
| LMZ4D-SKX1,2500/5,0.2S级,100II | 10
| LMZJ1-0.5,10/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,100/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,150/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 15
| LMZJ1-0.5,200/5,0.5级（穿2*120平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,200/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 50
| LMZJ1-0.5,250/5,0.5级（穿2*120平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,250/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 20
| LMZJ1-0.5,300/5,0.5级（穿2*120平电缆） | 20
| LMZJ1-0.5,300/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 20
| LMZJ1-0.5,400/5,0.5级（穿2*120平电缆） | 150
| LMZJ1-0.5,400/5,0.5级（穿2*150平电缆） | 20
| LMZJ1-0.5,400/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,50/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,500/5,0.5级（穿2*120平电缆） | 100
| LMZJ1-0.5,500/5,0.5级（穿2*150平电缆） | 100
| LMZJ1-0.5,60/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10
| LMZJ1-0.5,600/5,0.5级（穿2*150平电缆） | 70
| LMZJ1-0.5,75/5,0.5级（穿2*70平电缆） | 10

## 电流电压表
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
电流表 | 42L6-A,0-100/5 | 50
| 42L6-A,0-150/5 | 50
| 42L6-A,0-20/5 | 10
| 42L6-A,0-200/5 | 20
| 42L6-A,0-25/5 | 10
| 42L6-A,0-250/5 | 10
| 42L6-A,0-30/5 | 10
| 42L6-A,0-300/5 | 20
| 42L6-A,0-40/5 | 10
| 42L6-A,0-400/5 | 20
| 42L6-A,0-50/5 | 30
| 42L6-A,0-500/5 | 10
| 42L6-A,0-600/5 | 10
| 42L6-A,0-75/5 | 50
| 6L2-A,0-10/5 | 20
| 6L2-A,0-100/5 | 400
| 6L2-A,0-1000/5 | 400
| 6L2-A,0-1200/5 | 800
| 6L2-A,0-15/5 | 10
| 6L2-A,0-150/5 | 200
| 6L2-A,0-1500/5 | 600
| 6L2-A,0-1600/5 | 50
| 6L2-A,0-20/5 | 100
| 6L2-A,0-200/5 | 600
| 6L2-A,0-2000/5 | 500
| 6L2-A,0-25/5 | 50
| 6L2-A,0-250/5 | 500
| 6L2-A,0-2500/1 | 20
| 6L2-A,0-2500/5 | 50
| 6L2-A,0-30/5 | 150
| 6L2-A,0-300/5 | 800
| 6L2-A,0-3000/1 | 10
| 6L2-A,0-3000/5 | 50
| 6L2-A,0-350/5 | 10
| 6L2-A,0-40/5 | 100
| 6L2-A,0-400/5 | 2000
| 6L2-A,0-4000/5 | 50
| 6L2-A,0-50/5 | 300
| 6L2-A,0-500/1 | 30
| 6L2-A,0-500/5 | 1000
| 6L2-A,0-5000/5 | 20
| 6L2-A,0-60/5 | 50
| 6L2-A,0-600/1 | 20
| 6L2-A,0-600/5 | 1000
| 6L2-A,0-75/5 | 200
| 6L2-A,0-750/5 | 150
| 6L2-A,0-800/5 | 300
| 99T1-A,0-10/5 | 10
| 99T1-A,0-100/5 | 1000
| 99T1-A,0-1000/5 | 100
| 99T1-A,0-1200/5 | 200
| 99T1-A,0-15/5 | 10
| 99T1-A,0-150/5 | 600
| 99T1-A,0-1500/5 | 50
| 99T1-A,0-20/5 | 50
| 99T1-A,0-200/5 | 1000
| 99T1-A,0-25/5 | 50
| 99T1-A,0-250/5 | 600
| 99T1-A,0-30/5 | 50
| 99T1-A,0-300/5 | 600
| 99T1-A,0-40/5 | 150
| 99T1-A,0-400/5 | 2500
| 99T1-A,0-50/5 | 1000
| 99T1-A,0-500/5 | 500
| 99T1-A,0-600/5 | 1000
| 99T1-A,0-75/5 | 800
| 99T1-A,0-750/5 | 50
| 99T1-A,0-80/5 | 10
| 99T1-A,0-800/5 | 100
电压表 | 42L6-V,0-250V | 10
| 42L6-V,0-450V | 10
| 42L6-V,10/0.1kV,0-12kV | 100
| 42L6-V,10/0.22kV,0-12kV | 50
| 6L2-V,0~450V | 10
| 6L2-V,0-450V | 800
| 6L2-V,10/0.1kV,0-12kV | 100
| 6L2-V,10/0.22kV,0-12kV | 150
| 99T1-V,0-450V | 150
| 99T1-V,10/0.1kV | 150
功率因数表 | 6L2-COS,380V,5A | 10
频率表 | 6L2-Hz,45~55Hz,380V | 10
有功功率表 | 6L2-W,1200/5A,380V | 10
| 6L2-W,1500/5A,380V | 10
| 6L2-W,2000/5A,380V | 10
| 6L2-W,3000/5A,380V | 10
| 6L2-W,400/5A,380V | 10

## 避雷器
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
低压避雷器 | YH1.5W-0.28/1.3 | 3000
| YH1.5W-0.5/2.6 | 200
高压避雷器 | HY10WZ-17/45 | 100
| HY5WS1-17/50 | 200
| HY5WZ-17/45 | 2000

## 联接端子
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
安装轨 | RTR35*7.5,成都瑞联公司 | 5000
| T G.35.*7.5 | 1000
标号 | NCKM5H,1~9 | 210000
| NCKM5H,10 | 20000
| NCKM8H,1~9 | 70000
| NCKM8H,10 | 10000
| NCKM8H,20 | 10000
| NEK5H 1-10 | 36000
| NEK5H 1-9 | 90000
| NEK8H 1-10 | 20000
插接端子 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 | 1000
| MSTB 2.5/8-ST-5.08 | 1000
端子固定器 | NCKFIX | 35000
| NEKFIX | 3000
端子排标记 | NEKMM | 2500
| RTM15 | 5000
航空插头 | 配10针头,焊1.5mmBVR线4M | 200
| 配6针头,焊2.5mmBVR线4M | 100
航空插座 | 方盘直式2φ10针,焊1.5mmBVR线0.6M | 200
| 方盘直式3φ6针,焊2.5mmBVR线0.6M | 200
| 配10针头,焊1.5mmBVR线1M | 100
| 配6针头,焊2.5mmBVR线1M | 100
控制端子 | NCK2.5 | 164000
| NEK2.5 | 88100
控制端子隔板 | BS3 | 10000
| NCKP2.5-10 | 10000
| NEKP1 | 5000
| NEKP2.5-10 | 5000
控制端子中心联络件 | NCKQ10-2.5 | 6100
| NEKQ10-2.5 | 2000
| NKEQ10-2.5 | 1000
门连锁杆导向套 | (空白) | 6500
切换片 | RSH2.5/2A | 100
| RSH2.5/2A(红),成都瑞联公司 | 300
| RSH2.5/2A(黄),成都瑞联公司 | 162
| RSH2.5/2A,成都瑞联公司 | 3000
熔断器型端子 | NCK4RD | 23000
| NEK4RD | 13000
试验型端子 | NCK6S | 32500
| NEK6S | 2000
试验型端子隔板 | NCKP6S | 4200
试验型端子中心联络件 | NCK10Q-6S | 1900
| NEKQ10-6S | 1100
吸盘 | 30*30 | 27000
| 32*25 | 12000
中间继电器 | RES72R-22,成都瑞联 | 10

## 绝缘套管
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
PT车下绝缘罩（小） | 8XS.810.012 | 100
触臂套管 | JH907.005,配φ45mm触臂 | 50
穿墙母线套管 | (空白) | 20
穿墙套管 | TG3-10Q/110*180,母线规格:10*100,套热缩 | 300
| TG3-10Q/110*180,母线规格:10*60,套热缩 | 400
| TG3-10Q/110*180,母线规格:10*80,套热缩 | 2000
| TG3-10Q/110*180,母线规格:2*(80*10),套热缩管 | 10
| TG3-10Q/110*180,母线规格:2*(80*10)通孔,套热缩管 | 10
| TG3-10Q/110*180,母线规格:5*50,套热缩 | 10
| TGJ6-12/125*125,母线规格:10*60,套热缩,句容华通 | 100
| TGJ6-12/125*125,母线规格:6*60,套热缩,句容华通 | 1500

## 热继、接触器
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
补偿控制器 | JKL5C-12,AC380V | 150
接触器 | B16-30,线圈AC220V,上海人民电器厂 | 10
| B30C,线圈AC220V,上海人民电器厂 | 10
| B50C,线圈AC220V | 10
| B63C,线圈AC220V,上海人民电器厂 | 30
| CJ19-25/11,线圈AC220V | 20
| CJ19-32/11,线圈AC220V | 500
| CJ19-32/11,线圈AC380V | 100
| CJ19-43/11,线圈AC220V | 100
| CJ19-63/21,线圈AC220V | 600
| CJ19-80/21,线圈AC220V | 200
| CJ19-95/33,线圈AC220V | 20
| CJ19C-63/11,线圈AC220V | 20
| CJ20-160,线圈AC220V | 10
| CJ20-25,线圈AC220V | 20
| CJ20-40,线圈AC220V | 20
| CJ20-400,线圈AC220V | 10
| CJ20-63,线圈AC220V | 50
接触器(待删除) | CJ19-63/11,线圈AC220V(待删除) | 100
耐高压绝缘橡胶垫 | 常规条纹防滑型，8400（长）*1000（宽）*8（厚）mm，耐压35kV， | 10
热继电器 | JR36-160A,75~120A | 100
| JR36-20,20~32A | 20
| JR36-20,3.2~5A | 100
| JR36-20,3.2~5A,含底座,配1N0+1NC,AC220 | 300
| JR36-32/32A | 50
| JR36-63,14~22A | 10
| JR36-63,28~45A | 500
| JR36-63,45~63A | 500
| JR36-63A,20~32A | 100
| JR36-63A,28~45 | 16
| JR36-63A,40~63A | 100

## 带电显示器、电磁锁、传感器
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
触头盒 | CH3-10Q/150,630-1250A | 1000
带电显示器 | DXN-12/Q1,AC/DC220V,带验电核相功能,开孔102*72,接线图10,一拖 | 50
| DXN-12/Q1,AC220V,带验电核相功能,开孔102*72,接线图10,一拖二 | 10
| DXN-12/Q1,AC220V，图10 | 150
| DXN-12/Q1,AC220V,图10,自检功能 | 10
| DXN-12/Q1,AC220V/DC220V(接线图见图10)带核相/验电 | 80
| DXN-12/Q1,DC220V，图10 | 200
| DXN-12/Q1,DC220V,图10,自检功能 | 50
| DXN-12/Q1,带验电核相功能,开孔102*72,图2 | 10
| DXN-12/Q1,图2 | 200
| DXN-12/Q3(图5)电源:DC220V;开孔92×44 | 100
| DXN-12/Q5 20PF | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF AC220V | 200
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF AC220V 一拖二 | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF DC110V | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF DC220V | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF DC220V 一拖二 | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF DC48V 一拖二 | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）35PF AC220V | 10
| DXN-12/Q5S（继电器、一体式）35PF DC48V 一拖二 | 10
| DXN-12/QI（接线图10）电源：DC110V | 200
| DXN-12/T1,AC220V(接线图见图1)带核相/验电 | 100
| DXN-12/T1,带验电核相功能,开孔102*72,一拖二 | 100
| DXN-12/T1,图1 | 150
| DXN-12/T5 | 600
| DXN-12/T5 35PF | 10
| DXN-12/TI,开孔尺寸102mmx72mm,带验电核相功能 | 10
| DXN-12Q/QI220,AC/DC220V,开孔尺寸102mmx72mm | 10
| DXN-Q5S（继电器、一体式）20PF DC220V | 10
| DXN-Q5S（继电器、一体式）20PF DC24V | 10
| DXN-Q5S（继电器、一体式）20PF DC48V | 200
| DXN-Q8 AC220V/20PF 带自检 | 10
电磁锁 | DSN-AM/Y,AC(DC)220V | 200
| DSN-AM/Y,DC220V | 20
| DSN-AM/Z,AC(DC)220V | 200
| DSN-AMY户内电磁锁（AC220V） | 10
| DSN-AMZ,DC48V | 10
| DSN-AMZ户内电磁锁（AC220V） | 50
| DSN-AMZ户内电磁锁（DC110V） | 10
| DSN-AMZ户内电磁锁（DC220V） | 10
| DSN-BMY，带手柄 | 10
高压传感器 | CG5-12Q/145A | 2400
带电显示器 | DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF AC220V | 468
带电显示器 | DXN-12/Q5S（继电器、一体式）20PF AC220V 一拖二 | 20
带电显示器 | DXN-12/T5 | 544
短路及接地故障指示器 | EKL4 | 459
核相器 | HXQ-III | 128

## 标准件
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
半圆头方颈螺栓 | GB12-M6x20,镀锌 | 10000
| GB12-M8x25,镀锌 | 3000
标准型弹簧垫圈 | GB93-10,镀白锌 | 9500
| GB93-10,镀锌 | 320000
| GB93-12,镀白锌 | 5900
| GB93-12,镀锌 | 112400
| GB93-16,镀锌 | 55000
| GB93-4,镀锌 | 60000
| GB93-5,镀锌 | 30000
| GB93-6,镀锌 | 130000
| GB93-8,镀白锌 | 3500
| GB93-8,镀锌 | 255000
不锈钢标准型弹簧垫圈 | GB93-10,不锈钢 | 710
| GB93-12,不锈钢 | 230
| GB93-16,不锈钢 | 3300
不锈钢弹垫 | M16 | 1500
不锈钢六角螺母 | GB6170-M10,不锈钢 | 1000
| GB6170-M12,不锈钢 | 500
| GB6170-M16,不锈钢 | 5000
不锈钢螺母 | M16 | 1500
不锈钢平垫 | M16 | 2500
不锈钢平垫圈 | GB97.1-10,不锈钢 | 1420
| GB97.1-12,不锈钢 | 460
| GB97.1-16,不锈钢 | 4000
储能焊用焊接螺柱 | GB902.3-M6x12,镀锌 | 30000
| GB902.3-M6x16,镀锌 | 1000
弹性销 | GB/T 879.1-2000 弹性销 3×25 | 2000
| GB/T 879.1-2000 弹性销 5×35 | 2000
| GB/T 879.1-2000 弹性销 8×35 | 1000
弹性圆柱销 | GB879-6*35,镀锌 | 100
| GB879-8*35,镀锌 | 100
挡圈 | GB/T894.1-86,∮45 | 100
垫圈 12 白锌 | (空白) | 5000
垫圈 5 白锌 | (空白) | 5000
垫圈 6 白锌 | (空白) | 5000
吊环螺钉 | GB825-M12*30,镀锌 | 3000
| GB825-M16*45,镀锌 | 1300
蝶型螺母 | M8,拼柜用 | 25000
滚花螺钉M8*25镀锌 | M8*25镀锌(8QX.906.002) | 1000
开口销 | GB91-2x14,镀锌 | 1000
| GB91-3.2x30,镀锌 | 2000
开口型扁圆头抽芯铝铆钉 | GB12618-3.2x12,铝 | 100000
六角螺母 | GB6170-M10,8.8级,镀白锌 | 9500
| GB6170-M10,镀锌 | 200000
| GB6170-M12,8.8级,镀白锌 | 3900
| GB6170-M12,镀锌 | 100000
| GB6170-M16,镀锌 | 50000
| GB6170-M4,镀锌 | 50000
| GB6170-M5,镀锌 | 10000
| GB6170-M6,镀锌 | 170000
| GB6170-M8,8.8级,镀白锌 | 3500
| GB6170-M8,镀锌 | 200000
六角螺母 M8 白锌 8级 |  | 23000
六角锁紧螺母 M10 白锌 8级 |  | 2000
六角锁紧螺母 M5 白锌 8级 |  | 7000
六角锁紧螺母 M6 白锌 8级 |  | 17000
六角锁紧螺母 M8 白锌 8级 |  | 2000
六角头螺栓 | GB5782-M10*115,不锈钢 | 40
| GB5782-M10*95,不锈钢 | 20
| GB5782-M10x120,不锈钢 | 260
| GB5782-M10x60,镀锌 | 1600
| GB5782-M10x70,镀锌 | 1000
| GB5782-M10x80,不锈钢 | 200
| GB5782-M12*85,不锈钢 | 200
| GB5782-M12x100,镀锌 | 500
| GB5782-M12x60,镀锌 | 1000
| GB5782-M12x65,镀锌 | 2000
| GB5782-M12x70,镀锌 | 500
| GB5782-M12x75,不锈钢 | 30
| GB5782-M12x75,镀锌 | 1000
| GB5782-M12x85,镀锌 | 200
| GB5782-M12x90,镀锌 | 120
| GB5782-M16x100,镀彩8.8级 | 120
| GB5782-M16x110,镀锌8.8级 | 100
| GB5782-M16x120,镀锌，8.8级 | 50
| GB5782-M16x60,镀锌 | 3000
| GB5782-M16x65,镀锌 | 2000
| GB5782-M16x70,不锈钢 | 380
| GB5782-M16x70,镀锌 | 10000
| GB5782-M16x75,不锈钢 | 330
| GB5782-M16x75,镀锌 | 2000
| GB5782-M16x80,不锈钢 | 550
| GB5782-M16x80,镀锌 | 500
| GB5782-M16x85,不锈钢 | 100
| GB5782-M16x85,镀锌 | 200
| GB5782-M16x90,不锈钢 | 2540
| GB5782-M16x95,不锈钢 | 390
| GB5782-M16x95,镀锌 | 200
| GB5782-M6x100,镀锌 | 2000
| GB5782-M6x110,镀锌 | 2000
| GB5782-M6x120,镀锌 | 300
| GB5782-M6x45,镀锌 | 1000
| GB5782-M6x90,镀锌 | 2000
| GB5782-M8x60,镀锌 | 500
| GB5782-M8x65,镀锌 | 400
| GB5782-M8x70,镀锌 | 570
| GB5782-M8x75,镀锌 | 30
| GB5783-M10x20,镀锌 | 20000
| GB5783-M10x25，8.8级,镀白锌 | 10000
| GB5783-M10x30，8.8级,镀白锌 | 4000
| GB5783-M10x30,镀锌 | 100000
| GB5783-M10x35，8.8级,镀白锌 | 3500
| GB5783-M10x35,镀锌 | 100000
| GB5783-M10x40，8.8级,镀白锌 | 1000
| GB5783-M10x40,镀锌 | 30000
| GB5783-M10x45，8.8级,镀白锌 | 1000
| GB5783-M10x45,镀锌 | 20000
| GB5783-M10x50，8.8级,镀白锌 | 200
| GB5783-M10x50,镀锌 | 6500
| GB5783-M10x55,镀锌 | 3500
| GB5783-M12x20，8.8级,镀白锌 | 300
| GB5783-M12x25，8.8级,镀白锌 | 1800
| GB5783-M12x25,镀锌 | 20000
| GB5783-M12x30，8.8级,镀白锌 | 800
| GB5783-M12x30,镀锌 | 10000
| GB5783-M12x35，8.8级,镀白锌 | 300
| GB5783-M12x35,镀锌 | 150000
| GB5783-M12x40，8.8级,镀白锌 | 1800
| GB5783-M12x40,镀锌 | 50000
| GB5783-M12x45，8.8级,镀白锌 | 1800
| GB5783-M12x45,镀锌 | 20000
| GB5783-M12x50，8.8级,镀白锌 | 800
| GB5783-M12x50,镀锌 | 10000
| GB5783-M12x55，8.8级,镀白锌 | 1600
| GB5783-M12x55,镀锌 | 1000
| GB5783-M16x30,镀锌 | 10000
| GB5783-M16x35,镀锌 | 10000
| GB5783-M16x40,镀锌 | 500
| GB5783-M16x45,镀锌 | 10000
| GB5783-M16x50,镀锌 | 20000
| GB5783-M16x55,镀锌 | 5000
| GB5783-M6x10,镀锌 | 1000
| GB5783-M6x20,镀锌 | 50000
| GB5783-M6x25,镀锌 | 20000
| GB5783-M6x50,镀锌 | 500
| GB5783-M8x16,镀锌 | 30000
| GB5783-M8x20，8.8级,镀白锌 | 200
| GB5783-M8x20,镀锌 | 30000
| GB5783-M8x25，8.8级,镀白锌 | 1000
| GB5783-M8x25，镀锌 | 200000
| GB5783-M8x30，8.8级,镀白锌 | 300
| GB5783-M8x30,镀锌 | 40000
| GB5783-M8x35，8.8级,镀白锌 | 200
| GB5783-M8x35,镀锌 | 10000
| GB5783-M8x40，8.8级,镀白锌 | 200
| GB5783-M8x40,镀锌 | 10000
| GB5783-M8x45，8.8级,镀白锌 | 200
| GB5783-M8x45,镀锌 | 4000
| GB5783-M8x50,镀锌 | 10000
| GB5783-M8x55,镀锌 | 3000
六角头螺栓 M6×60白锌 8.8级 全牙 | (空白) | 1000
六角头螺栓(半牙) | GB5782-M16x140,镀锌 | 30
六角头自攻锁紧螺钉 | GB5285-M6x12,镀锌 | 30000
| GB5285-M6x16,镀锌 | 5000
螺杆 | M16 | 18
| M6 | 20
螺杆（不锈钢） | M10*220mm | 600
螺柱 | M8*25 | 2000
内六角沉头螺丝 | M12*35 | 200
内六角螺钉 | GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M3×16 白锌 8.8级 | 2000
| GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M4×10 白锌 8.8级 | 2000
| GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M5×10 白锌 8.8级 | 4000
| GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M5×35 不锈钢螺丝 | 2000
| GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M6×16 白锌 8.8级 | 5000
| GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M6×25 白锌 8.8级 | 5000
| GB/T,70-2000,M10*70 | 3000
| GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×8白锌8.8级 | 7000
内六角螺钉 M4×16 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M4×20 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M4×25 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M4×35 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M4×8 白锌 8.8级 | (空白) | 1000
内六角螺钉 M5×10 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M5×12 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M5×16 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M5×25 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M6×10 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M6×16 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M6×20 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M6×25 白锌 8.8级 | (空白) | 3000
内六角螺钉 M6×30 白锌 8.8级 | (空白) | 3000
内六角螺钉 M6×40 白锌 8.8级 | (空白) | 1000
内六角螺钉 M6×45 白锌 8.8级 | (空白) | 1000
内六角螺钉 M6×55 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角螺钉 M6×60 白锌 8.8级 半牙 | (空白) | 3000
内六角螺钉 M8×12 白锌 8.8级 | (空白) | 2000
内六角头螺栓 | GB70-M16x50,镀锌 | 500
内六角圆柱头螺钉 | GB70-M10*35,8.8级，镀白锌 | 2200
| GB70-M10*40,8.8级，镀白锌 | 500
| GB70-M10*50,8.8级，镀白锌 | 600
| GB70-M10*72,8.8级，镀白锌 | 2000
| GB70-M10x20,镀锌 | 5000
| GB70-M10x30,镀锌 | 20000
| GB70-M10x35,镀锌 | 4000
| GB70-M10x50,镀锌 | 250
| GB70-M10x70,镀锌,8.8级 | 1500
| GB70-M12x25,镀锌 | 3000
| GB70-M12x30,镀锌 | 500
| GB70-M6x60,镀锌 | 1000
| GB70-M8*16,镀锌 | 30000
| GB70-M8*25,8.8级，镀白锌 | 2000
| GB70-M8x20,镀锌 | 2000
| GB70-M8x25,镀锌 | 37000
平垫圈 | GB97.1-10,镀白锌 | 20000
| GB97.1-10,镀锌 | 460000
| GB97.1-12,镀白锌 | 10000
| GB97.1-12,镀锌 | 192000
| GB97.1-16,镀锌 | 86000
| GB97.1-4,镀锌 | 40000
| GB97.1-5,镀锌 | 40000
| GB97.1-6,镀锌 | 170000
| GB97.1-8,镀白锌 | 7000
| GB97.1-8,镀锌 | 345000
平垫圈加宽加厚 | M10（28*11*5） | 8000
| M12(34*13*5) | 1000
| M16(38*17*5) | 12000
| M8(22*8.5*4) | 75000
平键 | GB/T 1096-2003 平键 A型 6×14 表面氧化 | 500
| GB/T 1096-2003 平键 A型 8×40 表面氧化 | 500
| GB/T 1096-2003 平键 C型 6×14 表面氧化 | 500
平头六角铆螺母 | GB/T17880.5-M10,镀锌 | 25000
| GB/T17880.5-M6,镀锌 | 15000
| GB/T17880.5-M8,镀锌 | 25000
普通螺栓 | M6*200 | 4
熔断器导电环喉箍40-64 | (空白) | 1000
十字槽沉头螺钉 | GB819-M3x12,镀锌 | 2000
| GB819-M5x20,镀锌 | 2000
| GB819-M6x16,镀锌 | 4000
| GB819-M6x20,镀锌 | 2000
十字槽沉头自攻自钻螺栓 | M4.2*32 | 50
十字槽盘头螺钉 | GB818-M4x12,镀锌 | 2000
| GB818-M4x16,镀锌 | 3000
| GB818-M4x20,镀锌 | 20000
| GB818-M4x25,镀锌 | 12000
| GB818-M5x10,镀锌 | 16000
| GB818-M5x16,镀锌 | 14000
| GB818-M5x20,镀锌 | 2000
| GB818-M6x15,铜镀锡 | 1000
| GB818-M6x20,镀锌 | 1000
| GB818-M6x25,镀锌 | 1000
十字槽盘头螺栓M3x8白锌 | (空白) | 5000
十字槽盘头螺栓M4x45白锌 | (空白) | 5000
十字槽盘头螺栓M4x55白锌 | (空白) | 5000
十字槽盘头自攻锁紧螺钉 | GB6560-M4x10,镀锌 | 12000
| GB6560-M5x10,镀锌 | 1000
| GB6560-M6x10,镀锌 | 20000
| GB6560-M6x12,镀锌 | 500000
| GB6560-M6x25,镀锌 | 8000
十字盘头自攻自钻螺钉 | 4.2*13镀锌 | 24000
| M6.3*19不锈钢 | 6000
特大垫圈 | GB5287-4,镀锌 | 50000
| GB5287-5,镀锌 | 50000
| GB5287-6,镀锌 | 60000
爪形垫圈(待删除) | 6 | 5000
轴 | 8QX.200.001 | 2000
轴套 | 8QX.210.001 | 2000
轴用挡圈 | GB/T 894.1-1986 轴用挡圈 10 表面氧化 | 7000
| GB/T 894.1-1986 轴用挡圈 20 表面氧化 | 2000
轴用挡圈 10 表面氧化 |  | 10000
轴用挡圈 8 表面氧化 |  | 2000
锥垫圈 10 白锌 |  | 3000
锥垫圈 3 白锌 |  | 3000
锥垫圈 5 白锌 |  | 5000
锥垫圈 6 白锌 |  | 5000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈8表面氧化 | 2000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈6表面氧化 | 13000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈28表面氧化 | 3000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈25表面氧化 | 3000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈20表面氧化 | 2000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈18表面氧化 | 2000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈16表面氧化 | 10000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈12表面氧化 | 6000
轴用挡圈 | GB/T894.1-1986轴用挡圈10表面氧化 | 14000
十字槽沉头螺钉 | GB/T819.1十字槽沉头螺钉M3x12白锌8.8级 | 2000
平键C型 | GB/T1096-2003平键C型6×14表面氧化 | 500
平键B型 | GB/T1096-2003平键B型8×23表面氧化 | 1500
平键A型 | GB/T1096-2003平键A型8×40表面氧化 | 500
平键A型 | GB/T1096-2003平键A型6×14表面氧化 | 1500
平垫圈 | GB/T97.1-2002平垫圈8白锌200HV | 2000
平垫圈 | GB/T97.1-2002平垫圈3白锌200HV | 4000
平垫圈 | GB/T97.1-2002平垫圈12白锌200HV | 7000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M8×25白锌8.8级 | 9000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M8×20白锌8.8级 | 11000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M8×16白锌8.8级 | 27000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M8×12白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×60白锌8.8级（半牙） | 4000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×55白锌8.8级 | 12000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×45白锌8.8级 | 1000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×40白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×30白锌8.8级 | 3000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×25白锌8.8级 | 8000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×20白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×16白锌8.8级 | 9000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×12白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M6×10白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×35白锌8.8级不锈钢 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×30白锌8.8级 | 7000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×25白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×16白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×12白锌8.8级 | 3000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M5×10白锌8.8级 | 6000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×8白锌8.8级 | 1000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×35白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×30白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×25白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×20白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×16白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M4×10白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M3×25白锌8.8级 | 8000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M3×16白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M3×12白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M12×20白锌8.8级 | 4000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M10×25白锌8.8级 | 2000
内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000内六角螺钉M10×20白锌8.8级 | 5000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M8×30白锌8.8级 | 5000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M8×25白锌8.8级 | 5000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M8×20白锌8.8级 | 2000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M8×16白锌8.8级 | 2000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M6×16白锌8.8级 | 11000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M3×6白锌8.8级 | 1000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M12×25白锌8.8级 | 2000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M10×25白锌8.8级 | 18000
内六角平圆头螺钉 | GB/T70.2-2000内六角平圆头螺钉M10×16白锌8.8级 | 1000
铝抽芯铆钉 | GBT12618.1-2006铝抽芯铆钉6.4×10 | 17000
螺钉 | GB/T818-2000螺钉M3×8白锌4.8级 | 6000
螺钉 | GB/T818-2000螺钉M4×55白锌4.8级 | 6000
螺钉 | GB/T818-2000螺钉M4×45白锌4.8级 | 5000
六角头螺栓 | GB/T5783-2000六角头螺栓M10×35白锌8.8级 | 5000
六角头螺栓 | GB/T5783-2000六角头螺栓M10×25白锌8.8级 | 10000
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M8×70白锌8.8级 | 200
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M8×65白锌8.8级 | 200
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M6×50白锌8.8级 | 1000
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M16×95白锌8.8级 | 100
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M12×85白锌8.8级 | 100
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M12×75白锌8.8级 | 500
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M12×60白锌8.8级 | 500
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M12×100白锌8.8级 | 1500
六角头螺栓 | GB/T5782-2000六角头螺栓M10×25白锌8.8级 | 1000
六角锁紧螺母 | GB/T889.1-2000六角锁紧螺母M8白锌8级 | 2000
六角锁紧螺母 | GB/T889.1-2000六角锁紧螺母M6白锌8级 | 18000
六角锁紧螺母 | GB/T889.1-2000六角锁紧螺母M5白锌8级 | 7000
六角锁紧螺母 | GB/T889.1-2000六角锁紧螺母M4白锌8级 | 12000
六角锁紧螺母 | GB/T889.1-2000六角锁紧螺母M10白锌8级 | 2000
六角螺母 | GB/T6172.1-2000六角螺母M8白锌8级 | 1000
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M8白锌8级 | 101500
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M6白锌8级 | 30000
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M4白锌8级 | 12000
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M3白锌8级 | 12000
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M12白锌8级 | 3000
六角螺母 | GB/T6170-2000六角螺母M10白锌8级 | 36000
焊接螺柱 | GB/T902.2-1989焊接螺柱M8×60不锈钢 | 8000
焊接螺柱 | GB/T902.2-1989焊接螺柱M8×40不锈钢 | 20000
焊接螺柱 | GB/T902.2-1989焊接螺柱M8×20不锈钢 | 5000
焊接螺柱 | GB/T902.2-1989焊接螺柱M8×16不锈钢 | 60000
碟形挡卡 DK6 | 碟形挡卡DK6表面氧化 | 1000
碟形挡卡 DK12 | 碟形挡卡DK12表面氧化300HV | 1000
碟形挡卡 DK10 | 碟形挡卡DK10表面氧化200HV | 1000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈8达克罗 | 147000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈6达克罗 | 76000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈5达克罗 | 20000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈4达克罗 | 30000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈3达克罗 | 20000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈12达克罗 | 15000
碟形弹簧 | DIN6796垫圈10达克罗 | 14000
弹性销 | GB/T879.1-2000弹性销8×35 | 1000
弹性销 | GB/T879.1-2000弹性销6×35 | 2000
弹性销 | GB/T879.1-2000弹性销5×35 | 2000
弹性销 | GB/T879.1-2000弹性销3×25 | 2000
弹簧垫圈 | GB/T93-1987弹簧垫圈4白锌 | 1000
弹簧垫圈 | GB/T93-1987弹簧垫圈3白锌 | 16000
弹簧垫圈 | GB/T93-1987弹簧垫圈12白锌 | 2000

## 辅料
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
4芯铠装电缆 | KVV22-4*4mm,4根芯线颜色分别为黄绿红蓝 | 400
表架 | (空白) | 2000
插头 | 3头,10A,AC250V | 200
插座 | 三眼 10A 导轨式 | 10
| 三眼 16A 导轨式 | 100
程序锁 | CPR1117050P0011 | 2
| MS403-2 | 8
齿形条 | AB-2 | 1500
瓷珠 | 外径5mm,内径3mm | 8000
大电缆夹 K90/150 | (空白) | 700
带套插簧 | HFDFD 1.25-250 | 10000
带套插簧（黄） | FDFD5.5-250 | 6000
| HFDFD 1.25-250（2.5） | 1000
刀闸端子 | 刀闸端子，闽侯区计量遥控遥信专用 | 600
电笛 | DDJ1,AC220 | 20
电缆护套 | φ30 | 2000
| φ40 | 6400
| φ60 | 1000
电缆护套(待删除) | φ50(待删除) | 400
电铃 | UC4-φ75,AC220V | 10
| UC4-φ75,DC220V | 10
电流指示器 | CI10-R AC220V | 10
| KVV-450/750，BV-4*1.5（黄绿红蓝）；闽侯区计量遥控遥信专用 | 1000
| RVVP-300/300V，BVR-2*0.5（蓝、蓝白），闽侯区计量门禁专用色线 | 300
| RVVP-300/300V，BVR-2*0.5（棕、棕白），闽侯区计量门禁专用色线 | 400
二氧化碳气体保护焊丝(机器人) | 1.2MM，净重15Kg,钢号ER304 | 50
凡士林 | 500g | 100
风机 | QA20060,HBL2,AC220V | 200
干燥剂 | 500g/包 | 800
观察窗 | 8SCE.321.147(210*260*4) | 50
管型端子 | 35-25,HE | 500
管型冷压端子 | HE-1508 | 800000
| HE-1618 | 30000
| HE-2508 | 120000
| HE-2516 | 2000
| HE-4009 | 5000
| HE-6012 | 2000
行程开关 | LXW5-11M,浙江龙井 | 200
| TM-1703 | 1000
环氧玻璃布板3240-10 | (空白) | 10
环氧玻璃布板3240-3 | (空白) | 2000
铰链 | CL206-3B铰链 | 6
接地开关视窗板 | 8SCE.062.146 | 200
接线端子 | 20位（闽侯计量用） | 100
| H2519-2 | 500
绝缘导线色标套 | HV-14-16,红 | 17000
| HV-14-16,黄 | 18500
| HV-14-16,蓝 | 7000
| HV-14-16,绿 | 17000
| HV25,红 | 6500
| HV25,黄 | 7000
| HV25,蓝 | 1000
| HV25,绿 | 7000
| HV35(38),红 | 2100
| HV35(38),黄 | 2100
| HV35(38),蓝 | 650
| HV35(38),绿 | 2200
| HV-4-6,红 | 6000
| HV-4-6,黄 | 7000
| HV-4-6,绿 | 6000
| HV60(50),红 | 750
| HV60(50),黄 | 750
| HV60(50),绿 | 750
| HV-8-10,红 | 5000
| HV-8-10,黄 | 5000
| HV-8-10,蓝 | 2000
| HV-8-10,绿 | 5000
绝缘纸板 | 绝缘纸板,1.0mm*1000mm*2000mm | 20
冷压端子 | DTGA-10-6 | 2000
| DTGA-10-8 | 5700
| DTGA-16-6 | 3000
| DTGA-16-8 | 40000
| DTGA-25-8 | 7000
| DTGA-35-10 | 200
| DTGA-35-8 | 10000
| DTGA-50-10 | 5000
| DTGA-50-12 | 5000
| DTGA-50-8 | 4000
| DTGA-70-10 | 200
| DTGA-70-12 | 200
| DTGA-70-8 | 400
| HRNB-1.25-10 | 20000
| HRNB-1.25-4 | 32000
| HRNB-1.25-5 | 11000
| HRNB-1.25-6 | 3000
| HRNB-1.25-8 | 20000
| HRNB-2-10 | 2000
| HRNB-2-12 | 4000
| HRNB-2-4 | 15000
| HRNB-2-5 | 119000
| HRNB-2-6 | 96000
| HRNB-2-8 | 6000
| HRNB-4-4 | 2000
| HRNB-4-5 | 2000
| HRNB-4-6 | 2000
| HRNB-5.5-12 | 1000
| HRNB-5.5-5 | 1000
| HRNB-5.5-6 | 40000
| HRNB-5.5-8 | 20000
| HSNB-1.25-3.2 | 200000
| HSNB-1.25-4 | 60000
| HSNB-2-3 | 30000
| HSNB-2-4 | 8000
| RNB-1.25-12 | 10000
| SNB-5.5-6 | 4000
两孔插座 | 单相两孔,10A,250V | 71
门把手 | LS507-100 | 100
门锁 | GMS1-4（M8） | 2065
| 国内602#,右 | 600
| 国内602#,左 | 2
母线夹 | 10*100夹块套热缩，用于PMJ1-10*100/D,配3*(10*100)+(10*60)母线 | 100
| AMJ6-10*25/3*2,配10*100母排套热缩(5SCE.110.001.19) | 110
| AMJ6-10*25/3*2,配10*120母排套热缩(5SCE.110.001.20) | 50
| AMJ6-10*25/3*2,配10*60母排套热缩(5SCE.110.001.17) | 10
| AMJ6-10*25/3*2,配10*80母排套热缩(5SCE.110.001.18) | 100
| AMJ6-10*25/3*2,配3×(10×125)母线,套热缩 | 50
| AMJ6-6*25/3*2,配6*50母排套热缩(5SCE.110.001.6) | 300
| AMJ6-6*25/3*2,配6*60母排套热缩(5SCE.110.001.7) | 200
| AMJ6-6*25/3*2,配6*80母排套热缩(5SCE.110.001.8) | 150
| AMJ6-8*25/3*2,配8*100母排套热缩(5SCE.110.001.14) | 100
| AMJ6-8*25/3*2,配8*60母排套热缩(5SCE.110.001.12) | 100
| AMJ6-8*25/3*2,配8*80母排套热缩(5SCE.110.001.13) | 320
| PMJ1-10*100/D,配3*(10*100)+(8*80)母线,套热缩 (5SCE.110.006.2 | 200
| PMJ1-10*100/D,配4*(10*100)母线,套热缩(5SCE.110.006.20) | 200
| PMJ1-10*120/D,配3*(10*120)+(10*100)母线,套热缩(5SCE.110.006. | 4
| PMJ1-10*120/D,配3*(10*120)+(6*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.21 | 23
| PMJ1-10*120/D,配3*(10*120)+(8*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.21 | 32
| PMJ1-10*120/D,配4*(10*120)母线(5SCE.110.006.21) | 2
| PMJ1-10*120/D,配4*(10*120)母线,套热缩(5SCE.110.006.21) | 100
| PMJ1-10*125/D,配4*(10*125)母线,套热缩 | 100
| PMJ1-10*40/D,配3*(10*40)+(4*40)母线,套热缩 | 4
| PMJ1-10*50/D,配4*(10*50)母线,套热缩 | 6
| PMJ1-10*60/D,配4*(10*60)母线,套热缩 | 5
| PMJ1-10*80/D,配3*(10*80)+(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.19) | 2
| PMJ1-10*80/D,配4*(10*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.19) | 125
| PMJ1-4*40/D,配3*(4*40)+(4*30)母线,套热缩 | 6
| PMJ1-4*40/D,配4*(4*40)母线,套热缩(5SCE.110.006.1) | 11
13
| PMJ1-4-10*120/D,配3*(10*120)+(10*80)母线,套热缩 | 2
| PMJ1-4-10*80/D,配4*(10*80)母线,套热缩 | 8
| PMJ1-4-3*60*10+50*5/D套热缩 | 1
| PMJ1-4-5*50/D,套热缩,相距80mm | 8
| PMJ1-5*50/D,配3*(5*50)+(4*40)母线,套热缩(5SCE.110.006.2) | 50
| PMJ1-5*50/D,配3*(5*50)+(5*50)母线,套热缩 | 50
| PMJ1-5*50/D,配3*(5*50)+(6*40)母线,套热缩(5SCE.110.006.2) | 12
| PMJ1-5*50/D,配4*(5*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.2) | 50
| PMJ1-5*50/D,配4*(5*50)母线,相距80(5SCE.110.006.2) | 4
| PMJ1-6*100/D,配3*(6*100)+(6*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.10) | 1
| PMJ1-6*60/D,配3*(6*60)+(4*40)母线,套热缩(5SCE.110.006.8) | 50
| PMJ1-6*60/D,配3*(6*60)+(4*40)母线,相距80(5SCE.110.006.8) | 4
| PMJ1-6*60/D,配3*(6*60)+(5*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.8) | 3
| PMJ1-6*60/D,配3*(6*60)+(6*40)母线,套热缩 | 37
| PMJ1-6*60/D,配4*(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.8) | 61
| PMJ1-6*80/D,配3*(6*80)+(5*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.9) | 31
| PMJ1-6*80/D,配3*(6*80)+(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.9) | 7
| PMJ1-6*80/D,配4*(6*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.9) | 27
| PMJ1-8*100/D,配3*(8*100)+(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.15) | 50
| PMJ1-8*100/D,配3*(8*100)+(6*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.15) | 50
| PMJ1-8*100/D,配3*(8*100)+(8*60)母线,套热缩 | 10
| PMJ1-8*100/D,配4*(8*100)母线,套热缩(5SCE.110.006.15) | 200
| PMJ1-8*60/D,配3*(8*60)+(5*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.13) | 50
| PMJ1-8*60/D,配3*(8*60)+(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.13) | 50
| PMJ1-8*60/D,配4*(8*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.13) | 50
| PMJ1-8*80/D,配3*(8*80)+(5*50)单母线,相距80(5SCE.110.006.14) | 50
| PMJ1-8*80/D,配3*(8*80)+(5*50)母线,套热缩(5SCE.110.006.14) | 100
| PMJ1-8*80/D,配3*(8*80)+(6*60)母线,套热缩(5SCE.110.006.14) | 200
| PMJ1-8*80/D,配3*(8*80)+(8*60)母线,套热缩 | 50
| PMJ1-8*80/D,配4*(8*80)母线(5SCE.110.006.14) | 100
| PMJ1-8*80/D,配4*(8*80)母线,套热缩(5SCE.110.006.14) | 300
| PMJ2-3-10*100/D,配3*(10*100)母排,套热缩 | 9
| PMJ2-3-10*100/S,套热缩(5SCE.110,008.20) | 100
| PMJ2-3-10*120/S,配3*[2*(10*120)]母排,套热缩(5SCE.110,008.21) | 50
| PMJ2-3-10*125/D,配3*(10*125)母排,套热缩 | 50
| PMJ2-3-10*80/S,配3*[2*(10*80)]母排,套热缩5SCE.110,008.19) | 50
| PMJ2-3-4*40/D,配3*(4*40)母排,套热缩(5SCE.110.008.01) | 50
| PMJ2-3-8*100/S,配3*[2*(8*100)]母排,套热缩 | 50
| PMJ2-3B-10*100/D,相距80mm(5SCE.110,007.20) | 50
| PMJ2-3B-10*100/D,相距80mm,套热缩(5SCE.110,007.20) | 100
| PMJ2-3B-10*120/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.21) | 200
| PMJ2-3B-10*125/D,相距80mm,套热缩 | 50
| PMJ2-3B-10*60/D,配10*60母排,相距80mm(5SCE.110,007.18) | 50
| PMJ2-3B-10*60/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.18) | 100
| PMJ2-3B-10*80/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.19) | 200
| PMJ2-3B-4*40/D,配3*(4*40)套热缩 | 10
| PMJ2-3B-4*40/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.1) | 44
| PMJ2-3B-5*50/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.2) | 77
| PMJ2-3B-6*60/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.8) | 112
| PMJ2-3B-6*60/D,相距80mm(5SCE.110,007.8) | 2
| PMJ2-3B-6*80/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.9) | 100
| PMJ2-3B-8*100/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.15) | 124
| PMJ2-3B-8*100/D,相距80mm(5SCE.110,007.15) | 24
| PMJ2-3B-8*60/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.13) | 100
| PMJ2-3B-8*60/D,相距80mm(5SCE.110,007.13) | 50
| PMJ2-3B-8*80/D,套热缩,相距80mm(5SCE.110,007.14) | 1000
| PMJ3-4-10*100/D,配4*(10*100)母线,套热缩 | 50
| PMJ3-4-10*100/S,配3*[2*(10*100)]+(10*100)母线,套热缩(SCE.110 | 50
| PMJ3-4-10*100/S,配3*[2*(10*100)]+(8*100)母线,套热缩 | 50
| PMJ3-4-10*100/S,配3*[2*(10*100)]+(8*80)母线,套热缩(SCE.110.0 | 50
| PMJ3-4-10*100/S,配4*2*(10*100)母线,套热缩(SCE.110.010.14) | 101
| PMJ3-4-10*120/S,配3*[2*(10*120)]+(10*120)母线(SCE.110.010.15 | 100
| PMJ3-4-10*120/S,配3*[2*(10*120)+(10*100)]母线 套热缩 | 100
| PMJ3-4-10*120/S,配4*[2*(10*120)]母线 套热缩(SCE.110.010.15) | 100
| PMJ3-4-10*125/S,配3*[2*(10*125)]+(10*125)母线,套热缩 | 500
| PMJ3-4-10*125/S,配4*[2*(10*125)]母线,套热缩 | 100
| PMJ3-4-10*80/D,配4*(10*80)母线，套热缩 | 50
| PMJ3-4-10*80/S,配4*2*(10*80)母线,套热缩(SCE.110.010.13) | 50
| PMJ3-4-125*10/S,配3*2(125*10)+2*(125*10)母线,套热缩 | 50
| PMJ3-4-8*100/S,配3*[2*(8*100)]+(8*100)母线,套热缩(SCE.110.01 | 50
| PMJ3-4-8*100/S,配4*[2*(8*100)]母线,套热缩(SCE.110.010.9) | 50
| PMJ3-4-8*120/S,配4*2*(8*120)母线,套热缩(SCE.110.010.10) | 50
内门铰链 | CL226-2A(L=50) | 50
尼龙螺钉 | M6*16 | 1000
尼龙螺母 | M6 | 1000
屏蔽双绞线 | RVSP-2*0.75,红蓝 | 5000
屏蔽线 | RVVP-8*0.5mm2,蓝、白、棕、灰、红、黄、绿、黑 | 1000
| RVVP-8*0.5mm2,蓝、蓝白、棕、棕白、橙、橙白、绿、绿白 | 5000
前下隔板观察窗 | 8SCE.050.04217090101.3 ，4.0透明有机玻璃 | 2
热缩管10KV，WMPG，80 | 红色 | 50
熔断器(套) | XRNP1-12,0.5A,含底座 | 36
| XRNP1-12,0.5A,含底座（阻值要求在2.5Ω以下） | 6
| XRNP1-12,0.5A,含底座，上海智广高压熔管 | 9
| XRNP1-12,1A,含底座 | 42
| XRNP1-12,1A,含底座（阻值要求在2.5Ω以下） | 24
熔断器芯 | GFA5*25,2A | 30000
| GFA5*25,4A | 20000
| GFA5*25,6A | 10000
软缠绕管 | φ6 | 600
| φ8 | 2400
软铜带 | 25mm2 | 500
软铜带包透明绝缘橡胶套 | 2.5mm2 | 3
软芯屏蔽线 | RVVP-2*0.5,棕兰色 | 10000
色标 | φ20,PE | 6000
| φ20,红 | 4000
| φ20,黄 | 4000
| φ20,蓝 | 2000
| φ20,绿 | 4000
| φ30,PE | 10000
| φ30,红 | 2000
| φ30,黄 | 2000
| φ30,蓝 | 2000
| φ30,绿 | 2000
实心绝缘子 | MNS-Ф30*30,M8(5SCE.110.011) | 3000
| MNS-Ф40*40,M8 | 400
| MNS-Ф40*50,M10(5SCE.110.012) | 600
| MNS-Ф40*50,M8(5SCE.110.012) | 21800
手柄 | NT00 | 550
双线管形预绝缘端头 | HTE1508,2*1.5,黑 | 21000
双向管型预端子 | TE1508 | 2000
外门铰链 | CL206-3 | 10
万能转换开关 | LW5D-16D0401/2 | 60
线缆 | KVVP2*1.5多丝护套红黄色线 | 300
| KVVP2*1.5多丝护套绿蓝色线 | 300
小母线端子 | JH-15,导线式，15节 | 110
| MJ-2.5/15,φ6铜棒,15节 | 80
照明灯 | CGM-1,AC220V(开孔107*71) | 580
中号电缆夹 | 中号50-70mm | 140
扎带 | 8*400 | 100
尼龙捆扎带 | PKD200*4WH | 2000
硕方色带 | TP-R100B,黑,线号机用 | 1000
色带 | TP-R1002B 黑色 | 100
梅花管 | φ1.5,2次线号码管，黄色 | 100
梅花管 | φ2.5,2次线号码管，黄色 | 100
梅花管 | φ4.0,2次线号码管，黄色 | 100
梅花管 | φ1.5,2次线号码管 | 1000
梅花管 | φ2.5,2次线号码管 | 500

## 电线
品名 | 规格 | 汇总 | （以上海有色金属网铜均价5.1万为基础价报价，浮动比率由供应商拟定
电线 | BV-1.5,黑 | 10000
| BV-2.5,黑 | 10000
| BV-2.5,红 | 10000
| BV-2.5,黄 | 10000
| BV-2.5,蓝 | 10000
| BV-2.5,绿 | 10000
| BV-4,红 | 10000
| BV-4,红黑 | 10000
| BV-4,黄 | 10000
| BV-4,黄黑 | 10000
| BV-4,黄绿 | 10000
| BV-4,绿 | 10000
| BV-4,绿黑 | 10000
| BVR-1.5,黑 | 570000
| BVR-10,黑 | 3000
| BVR-16,黑 | 20000
| BVR-16,黄绿 | 2000
| BVR-2.5,黑 | 200000
| BVR-2.5,黄绿 | 50000
| BVR-25,黑 | 10000
| BVR-35,黑 | 10000
| BVR-4,黑 | 10000
| BVR-4,红 | 10000
| BVR-4,黄 | 10000
| BVR-4,黄绿 | 10000
| BVR-4,绿 | 10000
| BVR-50,黑 | 10000
| BVR-6,黑 | 10000
| BVR-6,黄绿 | 10000
| BVR-70,黑 | 200

## 高压互感器
1、常用高压电流互感器
序号 | 型 号 | 标准规格(A) | 基础价格 | 精度加价 | 增 加 绕 组 加 价 | [7 empty] | 备 注
|  |  | （元/台） | 0.2（S) | 0.2（S) | 0.5 |  | 5P*10P
[8 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | LZZBJ9-12/150b/2 | 5-600/5
800-1000/5
1200-1250/5
2 | LFS-10(Q,G) | 5-600/5
| LZZBJ-12-W1 | 800-1000/5
3 | LXK-φ120
2、常用高压电压互感器
序号 | 型 号 | 标准规格(A) | 基础价格 | 精度加价 | 增 加 绕 组 加 价 | [7 empty] | 备 注
|  |  | （元/台） | 0.2 | 0.2（100V） | 0.5（100V） | 3.0 (220V) | 绕组说明
4 | JDZ10-10A(Q) | 3、6、10/0.1
5 | JDZ-10 | 3、6、10/0.1
6 | JDZ10-10B(Q) | 3、6、10/0.1
7 | JDZ9-10(Q) | 3、6、10/0.1
8 | JDZ(9)-10R | 3、6、10/0.1
9 | JDZX10-10A | 3、6、10/√3/0.1/√3/0.1/3
10 | JDZX10-10C1 | 3、6、10/√3/0.1/√3/0.1/3

## 开关状态指示仪
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
开关状态模拟显示仪 | DL-6000,AC220V,10KV,配两路凝露控制 | 600

## 浪涌
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
浪涌保护器 | PDH25/4P/385 | 600
| PDH25/4P/385/R | 50

## 高压熔断器
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
高压熔断器 | XRNP1-12,1A,配夹子 | 50
| XRNP1-12,2A | 50
高压熔断器 | XRNT3A-12/16A | 50
| XRNT3A-12/63A | 50
| XRNT3A-12/80A | 50
熔断器(套) | XRNP1-12,0.5A,含底座 | 1200
| XRNP1-12,1A,含底座 | 200
| XRNP1-12,2A,含底座 | 300
| XRNT1-12/3.15A,含熔管夹,长度192mm | 10
| XRNT1-12/5A,含熔管夹,长度192mm | 60
| XRNT1-12/6.3A,含熔管夹,长度192mm | 100
熔断器芯 | SDLAJ-12KV/10A | 100
| SDLAJ-12KV/16A | 100
| SDLAJ-12KV/20A | 100
| SDLAJ-12KV/25A | 100
| SDLAJ-12KV/31.5A | 100
| SDLAJ-12KV/40A | 100
| SFLAJ-12KV/100A | 100
| SFLAJ-12KV/125A | 100
| SFLAJ-12KV/50A | 100
| SFLAJ-12KV/63A | 200
| SFLAJ-12KV/80A | 100
高压熔断器 | SFLAJ-12KV/80A | 3
| XRNP1-12 2A | 3
| XRNP1-12,0.5A,配夹子 | 123
| XRNP1-12/0.5A,配夹子 | 6
| XRNP1-12/0.5A-50KA | 6
| XRNP1-12/1A | 6
| XRNP1-12/1A,配夹子 | 6
| XRNP3A-0.5A,带卡扣 | 6
| XRNT1-12/16A | 6
| XRNT1-12/16A | 3
| XRNT1-12/25A | 6
| XRNT1-12/40A | 9
| XRNT1-12/40A | 3
| XRNT1-12/50A | 3
| XRNT1-12/63A | 489
| XRNT1-12/80A | 6
| XRNT3A-12/20A | 3

## 中置柜配件
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
GZS1二次接插件 | 含1.5mm2,插针,软管,接插件,弯头 | 200
| 含2.5mm2,4mm2,插针,软管,接插件,弯头 | 50
闭锁电磁铁 | DC220V | 50
操作盘 | JSXGN-12/S,竖向200x400,上隔离,浙江江山森源电器有限公司 | 50
| JSXGN-12/SD,竖向200x400,上隔离,下接地 | 50
导杆 | 8XS.227.010 | 100
导轨联锁装置 | 5XS.363.011(五防联锁) | 100
底盘车 | DPC-4A-800,加长接地排,辅助开关:3开2闭,锁板8XS.141.012.1 | 50
| DPC-4A-800,加长接地排,辅助开关:3开2闭,锁板8XS.141.012.2 | 50
| DPC-4A-800,加长接地排,辅助开关规格:工作位置8开2闭,试验位置3 | 50
| DPC-4A-800,接地触头,辅助开关:3开2闭 | 50
二次插座联锁机构 | 8XS.043.017.2,H=116（配VS1） | 100
| 8XS.043.017.2,H=116（配VS1），配202*58铆螺母 | 100
辅助开关 | F1-4 | 100
| FK10-II-32 | 100
高压隔离开关 | GN30-12/630-25kA,相距210mm,配拐臂，上隔离用 | 50
| GN30-12/630-25kA,相距210mm,配拐臂,上隔离用,带2开2闭辅助触点 | 50
| GN30-12/630-25kA,相距210mm,配拐臂,上隔离用,配2开2闭辅助触点 | 50
挂锁装置 （KYN28A用配件） |  | 50
活门机构 | 5XS.320.010.1,L1=165mm,L2=275mm（配VS1） | 100
| 5XS.320.010.1,L1=165mm,L2=275mm（配VS1） 标识需丝印 | 100
| 5XS.320.010.3,L1=145mm,L2=205mm（配VD4） | 50
| 5XS.320.010.6,L1=145mm,L2=275mm（配计量柜） | 50
| 5XS.320.010.6,L1=145mm,L2=275mm（配计量柜） 标识需丝印 | 50
| 5XS.320.012,H=555mm（配PT柜） 标识需丝印 | 50
| 5XS.320.012,H=875mm（配PT柜） 标识需丝印 | 50
铰链 | GJL1-8 | 2000
| GJL4-1 | 500
| GJL5-1 | 700
接地开关 | JN15-12/31.5,相距210,操作轴左边伸出F=330,配拐臂 | 50
| JN15-12/31.5,相距210,操作轴左边伸出F=330,配拐臂，配2开2闭辅 | 50
| JN15-12/31.5,相距210,操作轴左边伸出F=330,配拐臂,配2开2闭辅助 | 50
| JN15-12/31.5-210,右操 | 150
| JN15-12/31.5-210,左操 | 300
| JN15-12/31.5-210,左操,配绝缘子 | 100
接地开关操作机构联锁装置 | 5XS.363.010.1,柜深1500,接地开关中部安装 | 100
| 5XS.363.010.1,柜深1660,接地开关中部安装 | 50
接地开关操作手柄 | 5XS.253.011 | 50
接地排 | 8XS.588.002(摩擦接地) | 200
拉簧 | 8XS.288.016 | 100
连杆 | 5XS.234.015 | 50
联锁机构（门） | 5XS.239.010 | 100
螺钉把手 | 8XS.989.010 | 400
螺杆 | 8XS.233.031.2 | 250
门锁 | GMS1-17,计量柜用,带铅封孔 | 210
| GMS1-2（M10） | 1500
门锁锁套 | 8SCE.931.016 | 50
盘 | 8XS.223.010 | 300
套 | 8XS.211.053 | 500
| 8XS.211.064 | 300
| 8XS.211.065 | 200
销 | 8XS.993.054 | 100
右导轨 | 5XS.260.010 | 200
柱 | 8XS.132.010 | 200
左导轨 | 5XS.260.011 | 200

## 刀开
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
刀熔开关 | HH18-125A/3,A型手柄 | 10
| HH18-160A/3,A型手柄 | 10
| HH18-250A/3 | 10
| HH18-250A/3,A型手柄 | 20
| HH18-400A/3 | 100
| HH18-400A/3,A型手柄 | 50
| HH18-630A/3 | 50
| HH18-630A/3,A型手柄 | 100
| HH18-800A/3 | 10
| HH18-800A/3,A型手柄 | 50

## 热缩管
品名 | 规格 | 数量（米） | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
10KV热缩管 | Hφ100/40(10KVMPG100/40),红色 | 100
| Hφ100/40(10KVMPG100/40),黄色 | 100
| Hφ100/40(10KVMPG100/40),绿色 | 100
| Hφ120(10KVMPG120),黄色 | 200
| Hφ120(10KVMPG120),绿色 | 200
| Hφ120/48(10KVMPG120/48),红色 | 200
| Hφ25/10(10KVMPG25/10),红色 | 200
| Hφ25/10(10KVMPG25/10),黄色 | 200
| Hφ25/10(10KVMPG25/10),绿色 | 400
| Hφ30/12(10KVMPG30/12),红色 | 100
| Hφ30/12(10KVMPG30/12),黄色 | 100
| Hφ30/12(10KVMPG30/12),绿色 | 100
| Hφ40/16(10KVMPG40/16),红色 | 600
| Hφ40/16(10KVMPG40/16),黄色 | 600
| Hφ40/16(10KVMPG40/16),绿色 | 500
| Hφ50/20(10KVMPG50/20),红色 | 1500
| Hφ50/20(10KVMPG50/20),黄色 | 1500
| Hφ50/20(10KVMPG50/20),绿色 | 1500
| Hφ60/24(10KVMPG60/24),红色 | 1000
| Hφ60/24(10KVMPG60/24),黄色 | 100
| Hφ60/24(10KVMPG60/24),绿色 | 1000
| Hφ80/32(10KVMPG80/32),红色 | 1000
| Hφ80/32(10KVMPG80/32),黄色 | 500
| Hφ80/32(10KVMPG80/32),绿色 | 300
1KV热缩管 | Hφ100/51(1KVMPG100),红色 | 3000
| Hφ100/51(1KVMPG100),黄绿 | 100
| Hφ100/51(1KVMPG100),黄色 | 2000
| Hφ100/51(1KVMPG100),蓝色 | 700
| Hφ100/51(1KVMPG100),绿色 | 1000
| Hφ120,红色 | 800
| Hφ120,黄色 | 800
| Hφ120,蓝色 | 200
| Hφ120,绿色 | 500
| Hφ150/76(1KVMPG150),红色 | 400
| Hφ150/76(1KVMPG150),黄色 | 500
| Hφ150/76(1KVMPG150),蓝色 | 200
| Hφ150/76(1KVMPG150),绿色 | 500
| Hφ180/91(1KVMPG180),红色 | 200
| Hφ180/91(1KVMPG180),黄色 | 200
| Hφ180/91(1KVMPG180),绿色 | 200
| Hφ20/10(1KVMPG20),红色 | 2000
| Hφ20/10(1KVMPG20),黄色 | 1600
| Hφ20/10(1KVMPG20),蓝色 | 500
| Hφ20/10(1KVMPG20),绿色 | 1500
| Hφ25/12.5(1KVMPG25)，蓝色 | 200
| Hφ30/15(1KVMPG30),黑色 | 200
| Hφ30/15(1KVMPG30),红色 | 2000
| Hφ30/15(1KVMPG30),黄色 | 2000
| Hφ30/15(1KVMPG30),蓝色 | 500
| Hφ30/15(1KVMPG30),绿色 | 2000
| Hφ4,黑色 | 500
| Hφ40/20(1KVMPG40),黑色 | 200
| Hφ40/20(1KVMPG40),红色 | 2000
| Hφ40/20(1KVMPG40),黄色 | 2000
| Hφ40/20(1KVMPG40),蓝色 | 1000
| Hφ40/20(1KVMPG40),绿色 | 2000
| Hφ50/25(1KVMPG50),红色 | 3000
| Hφ50/25(1KVMPG50),黄绿 | 100
| Hφ50/25(1KVMPG50),黄色 | 3000
| Hφ50/25(1KVMPG50),蓝色 | 1000
| Hφ50/25(1KVMPG50),绿色 | 3000
| Hφ60/31(1KVMPG60),红色 | 2200
| Hφ60/31(1KVMPG60),黄绿 | 200
| Hφ60/31(1KVMPG60),黄色 | 2000
| Hφ60/31(1KVMPG60),蓝色 | 500
| Hφ60/31(1KVMPG60),绿色 | 2000
| Hφ8,黑色 | 200
| Hφ80/41(1KVMPG80),红色 | 2000
| Hφ80/41(1KVMPG80),黄色 | 2000
| Hφ80/41(1KVMPG80),蓝色 | 650
| Hφ80/41(1KVMPG80),绿色 | 2000
1KV热缩管（黑色） | Hφ6,黑色 | 4000
1KV热缩管(红色) | Hφ25/12.5(1KVMPG25) | 2000
1KV热缩管(黄色) | Hφ25/12.5(1KVMPG25) | 3000
1KV热缩管(绿色) | Hφ25/12.5(1KVMPG25) | 2500
热缩管10KV，WMPG，80 | 红色 | 100

## 路灯控制器
品名 | 规格 | 汇总 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
路灯控制器 | ZLZ933-KZ(2)-CL(2)-GPRS(RS485) | 10
路灯控制器 | ZLZ933-KZ(2)-ZL(2)-GPRS(RS485) | 10

## 电度表
品名 | 规格 | 数量 | 对应贵司型号 | 单价 | 交期
电力测控装置 | DSZD845,3X100V,1.5(6)A,配GPRS | 20
多功能电度表 | DSSD845,3*1.5(6)A,3*100V,带RS485接口,有功0.5,无功2.0 | 20
| DTSD845,3*220V/380V 1.5(6)A 有功0.5 无功2.0（厦门龙兴发) | 20
多功能数显表 | LPD-193AS,电源:AC220V，三相三线3*AC100V，输入电流：5A,变比50 | 20
| LPD-193AS,电源:AC220V，三相四线AC220V，输入电流：5A,变比600/ | 20
| LPD845-I-C，电源:AC220V,输入电流：5A,变比250/5，厦门龙兴发 | 20
| LPD845-I-C，电源:AC220V,输入电流：5A,变比40/5，厦门龙兴发 | 20
| LPD845-I-C，电源:AC220V,输入电流：5A,变比400/5，厦门龙兴发 | 20
| LPD845-I-C，电源:AC220V,输入电流：5A,变比600/5，厦门龙兴发 | 20